## Лист1
б. Теплоисточники
І. Муниципальные теплоисточники
| №№ | Населённый пункт, адрес котельной | Мощ-ность коте-льной Гкал/ч | Количество котлов / шт / | Марка котлов | Теп-ловая нагру-зка, Гкал/ч | Отапливаемые объекты | [11 empty] | Годовая потребность |  |  |  |  | Уголь-ные раз-резы | Спо-соб доста-вки | Стои-мость топлива, руб/тн, с учётом доставки
[19 empty] | Уголь | Жид-кое топ-ливо | Дрова | эл. | про-
[7 empty] | Муници-пальные жилые дома |  | Ведом-ственные жилые дома |  | Смешанной собственности |  | Частные жилые дома |  | Объекты соц. сферы |  | Прочие объекты |  |  |  |  | Элект-роэнер-гия | чее
[7 empty] | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | тонн | тонн | тонн | тыс.квт/ час
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 22 | 23
| 1 | п. Новая Игирма, котельная №1,ООО "ТВК Химки" | 2.6 | 5 | аналог НИИСТУ-5 | 0.67 | [6 empty] | 5 | 0.65 | 3 | 2.86 | 3 | 1.4 |  |  | 2080 |  |  |  | а/тр. | 741
| 2 | п. Новая Игирма, кот. №2, ООО "ЖЭУ ХИМКИ" | 19.5 | 3 | КЕ 10-14 | 5.21 |  |  |  |  | 33 | 66.5 | 1 | 1 | 4 | 1.69 | 10 | 7.77 | 8000 |  |  |  |  | Переяславский, 3БР | ж/д | 1124
| 3 | п. Новая Игирма, эл. котельная школы №1, ДО | 0.29 | 4 | 2хКЭВ-63/0,4 2хКЭВ-100/0,4 | 0.25 | [6 empty] | 13: 1; 14: 6.033; 20: 1396; 23: 2.5
| 4 | п. Янгель, кот. ООО"ТЕХНОКОМ" | 28 | 2 | КЕ 25-14С | 8 |  |  |  |  | 13 | 30.7 | 12 | 1.8 | 5 | 9.1976 | 7 | 0.4 | 8815 |  |  |  |  | Бородинский, 2БР | ж/д | 1100
| 5 | п. Рудногорск, котельная центральная (ДКВР), ООО "Стимул" | 20 | 4 | ДКВР 10/13 | 15.71 | 14 | 2.05 |  |  | 67 | 53.61 | 79 | 2.15 | 5 | 14.2 | 37 | 8.33 |  |  | 45180 |  |  |  | а/тр. | 833
| 6 | п. Радищев, котельная ООО "КУК ЖКХ-2" | 50 | 3 | 2хКВТС 20-150 1хКВТС 10-150 | 4.39 |  |  |  |  | 11 | 50.8 | 13: 3; 14: 9.79; 15: 3; 16: 1.15; 17: 12000; 21: Бородинский, 2БР; 22: ж/д+авто; 23: 1124
| 7 | п. Новоилимск, ООО "УК ЖКХ Новоилимск" | 8.35 | 4 | 1 КЭВ-4000/6, 1КЭВ-2500/6, 2 КЭВ-1600/6 | 2.162 | 8 | 0.78 |  |  | 25 | 9.71 | 11: 27; 12: 4.89; 13: 5; 14: 2.8; 15: 9; 16: 1.66; 20: 15516; 23: 2.5
| 8 | п. Коршуновский, ООО "Элит" | 15.6 | 3 | КЭВ-6000/6 | 2.928 | 0 | 0 |  |  | 7 | 4.2 | 11: 46; 12: 12.1; 13: 8; 14: 6.65; 15: 5; 16: 2.369; 20: 16545; 23: 2.5
| 9 | п. Березняки, ООО "Электрические котельные" | 20.64 | 4 | КЭВ-6000/6 | 4.7 | 2 | 0.37 |  |  | 30 | 12.57 | 11: 43; 12: 7.75; 13: 5; 14: 5.88; 15: 15; 16: 7.24; 20: 18845; 23: 2.5
| 10 | п. Семигорск, ООО "Семигорск" | 0.108 | 2 | КЭВ-160 | 0.17 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | 20: 900; 23: 2.5
| 11 | п. Семигорск, школа | 0.2 | 3 | 1хКЭВ-100/0,4 2хКЭВ-63/0,4 | 0.2 | [6 empty] | 13: 1; 14: 3.33; 20: 990; 23: 2.5
| 12 | п. Шестаково кот. ООО "Ресурс" | 0.7 | 2 | типа раннего Шухова | 0.38 |  |  |  |  | 3 | 2.77 | 15: 2; 16: 0.63; 19: 1280; 23: 741
| 13 | п. Хребтовая, котельная школы | 0.8 | 2 | аналог НВР-18 | 0.6 | [6 empty] | 13: 1; 14: 2.012; 19: 950; 22: а/тр.; 23: 550
| 14 | п. Шестаково, котельная д/с | 0.1 | 2 | Жарок | 0.08 | [6 empty] | 13: 2; 14: 2.2; 19: 216; 22: а/тр.; 23: 550
| 15 | п. Соцгородок, кот. школы | 0.6 | 2 | КСВ-1 | 0.2 | [6 empty] | 13: 1; 14: 1.32; 19: 617; 22: а/тр.; 23: 550
| 16 | п. Речушка, центр. котельная №1 ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | 2 | 4 | 4-КВр-0,58(0,5) КБ | 1.034 | 1 | 0.89 |  |  | 3 | 0.24 | 32 | 1.508 | 3 | 4.48 | 8 | 2.395 |  |  | 5360 |  |  |  | а/тр. | 1146
| 17 | п. Речушка, малая котельная №2 ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | 0.8 | 2 | сам | 0.22 | 1 | 0.89 |  |  |  |  | 11: 6; 12: 0.522; 15: 4; 16: 0.62; 19: 1120; 22: а/тр.; 23: 1146
| 18 | п. Речушка, котельная больницы, ИП Гамзяков | 2.6 | 3 | тип Димако-ва | 0.509 |  |  |  |  | 2 | 0.18 | 11: 8; 12: 1.08; 13: 1; 14: 2.8; 19: 1680; 22: а/тр.; 23: 741
| 19 | п. Чистополянский, котельная д/с, ДО | 0.25 | 2 | Жарок | 0.12 | [6 empty] | 13: 1; 14: 0.46; 19: 504; 22: а/тр.; 23: 741
| 20 | п. Чистополянс-кий, котельная школы №1, ДО | 0.08 | 1 | Жарок | 0.04 | [6 empty] | 13: 1; 14: 0.207; 19: 152; 22: а/тр.; 23: 741
| 21 | п. Видим, котельная школы, ДО | 2 | 2 | 2хКСВ-1.25 | 0.8 | [6 empty] | 13: 1; 14: 7.364; 17: 930; 21: Переяславский; 22: ж/д+авто; 23: 1124
| 22 | п. Видим, котельная д/с (амбулатория), ДО | 1.5 | 3 | 1хКСВ-1,25 2хВК | 0.259 | [6 empty] | 13: 2; 14: 5.742; 15: 1; 16: 0.305; 19: 640; 22: а/тр.; 23: 741
| 23 | п. Игирма, котельная школы, ДО | 1 | 3 | 1хКВ-0,4 1-самод 1-КВр-0,25-95ОУР | 0.28 | [6 empty] | 13: 2; 14: 4.16; 19: 568; 22: а/тр.; 23: 741
| 24 | п.Заморский, котельная ДО | 1.3 | 3 | 1*КВ-0,5 2хКВ-0,4 | 0.26 | [6 empty] | 13: 2; 14: 1.73; 19: 712; 22: а/тр.; 23: 741
| 28. | п. Новая Игирма, котельная ООО "ТЭК Игирма" | 50.4 | 6 | ДКВР-10-13МП | 40.88 | 23 | 61.9 | 0 | 0 |  |  | 11: 80; 12: 8.6; 13: 7; 15: 67; 17: 0; 19: 120000; 22: авто; 23: 877.8
|  | Итого - 24, в т.ч. | 179.318 | 68 |  | 49.172 | 26 | 4.98 | 0 | 0 | 196 | 232.78 | 259 | 33.45 | 55 | 93.1756 | 104 | 34.269 |  | 0 | 60347 | 54192
|  | на угле -4 | 99.5 | 10 |  | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 148 | 11: 13; 12: 2.8; 13: 13; 14: 28.0416; 15: 20; 16: 9.32; 17: 29745
|  | на дровах-14 | 34.63 | 38 |  | 20.362 | 16 | 3.83 | 0 | 0 | 75 | 56.8 | 11: 130; 12: 5.91; 13: 12; 14: 24.34; 15: 54; 16: 13.375; 19: 61059
|  | на эл.энергии-6 | 45.188 | 20 |  | 10.41 | 10 | 1.15 | 0 | 0 | 64 | 27.98 | 11: 116; 12: 24.74; 13: 20; 14: 24.693; 15: 29; 16: 11.269; 20: 54192
ІІ. Ведомственные теплоисточники
| №№ | Населённый пункт, адрес котельной | Мощ-ность коте-льной, Гкал/ч | Количество котлов / шт / | Марка котлов | Тепло-вая нагру-зка, Гкал/ч | Отапливаемые объекты | [5 empty] | 17: Годовая потребность; 21: Угольные разре-зы; 22: Спо-соб доста-вки; 23: Стои-мость топли-ва, т/руб
[19 empty] | Уголь | Жид-кое топли-во | Дрова | Электро энергия | про-
[7 empty] | Муницип. жилые дома |  | Ведомст-венные жилые дома |  |  |  | 11: Частные жилые дома; 13: Объекты соц. сферы; 15: Прочие объекты; 17: чее
Смешанной собственности
[7 empty] | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 |  |  | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | тонн | кг/ч | тонн | тыс.квт/ час
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 22 | 23
| 1 | п. Речушка, ООО "Востокнефтепровод" | 1.72 | 2 | КВ-ГМ-1,0-95 | 0.64 |  |  | 3 | 2.6 |  |  | 18: 992; 23: 7000
| 2 | п. Новая Игирма, котельная ООО " СП СЭЛ-Тайрику " | 60 | 6 | 3хДКВР-10-13МП, 3хКЕ-10-14 | 17.15 | 3 | 0.4 |  |  | 27 | 74.7 | 48 | 4.75 | 7 | 9.7 | 15 | 16.854 |  |  | 29434 |  |  |  | а/тр. | 702
| 3 | п. Новая Игирма, котельная больницы, ОГБУЗ "ЖЦРБ" | 1.4 | 3 | НИИСТУ-5 | 0.73 | [6 empty] | 13: 1; 14: 0.53; 19: 720; 22: а/тр.; 23: 550
|  | г. Железногорск-Илимский, ТЭЦ-16 ОАО "Иркутскэнерго" | 249 | 5 | Е-75/3,9ФБ | 158.6 | 34 | 4.7 |  |  | 447 | 704.6 | 157 | 28.3 | 28 | 51.8 | 64 | 6.4 | 160000 |  |  |  |  | Мугунс-кий Азейс-кий Жеронс-кий Ирбейс- кий | ж/д
|  | Итого-3, в т.ч. | 63.12 | 11 |  | 18.52 | 37 | 5.1 | 3 | 2.6 | 474 | 779.3 | 205 | 33.05 | 36 | 62.03 | 79 | 23.254 | 160000 | 992 | 30154
|  | на жидком-1 | 1.72 | 2 |  | 0.64 | 0 |  | 3 | 2.6 |  |  | 18: 992
|  | на угле - 0 |  |  |  |  | 34 | [5 empty] | 13: 28; 14: 51.8; 15: 64; 16: 6.4
|  | на дровах-2 | 61.4 | 9 |  | 17.88 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 11: 48; 12: 4.75; 13: 8; 14: 15.93; 15: 15; 16: 16.9; 19: 30154
|  | Всего-27, т.ч. | 242.438 | 79 |  | 67.692 | 63 | 10.08 | 3 | 2.6 | 670 | 1012.08 | 464 | 66.5 | 91 | 155.2056 | 183 | 57.523 | 160000 | 992 | 90501
|  | на угле-4 | 99.5 | 10 |  | 18.4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57 | 148 | 11: 13; 12: 2.8; 13: 41; 14: 79.8416; 15: 84; 16: 15.72; 17: 29745
|  | на жидком-1 | 1.72 | 2 |  | 0.64 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 0 | 0 | 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 18: 992
|  | на дровах-16 | 96.03 | 47 |  | 38.242 | 19 | 4.23 | 0 | 0 | 75 | 56.8 | 11: 178; 12: 10.66; 13: 20; 14: 40.27; 15: 69; 16: 30.275; 19: 91213
|  | на эл.энергии-6 | 45.188 | 20 |  | 10.41 | 10 | 1.15 | 0 | 0 | 64 | 27.98 | 11: 116; 12: 24.74; 13: 20; 14: 24.693; 15: 29; 16: 11.269; 20: 54192
п. Новая Игирма: изменение тепловой нагрузки в результате того, что в прошлом году была предоставлена тепловая нагрузка одного котла
п. Новоилимск данные по ИСЭМ СО РАН, изменилась мощность котельной т.к. произвели замену котла КЭВ -4000/6 на КЭВ - 2500/6
п. Речушка построена новая ведомственная котельная
Note on P25: jkh11: д/с василёк каскад клуб школа
Note on P18: jkh11: МУК КИЦ школа д/с ручеёк ФАП Почта
Note on P17: jkh11: школа школа ЦДШИ МУК КИЦ ФАП Почта д/с Ёлочка библиотека д/дом
Note on P16: jkh11: МУК КЦД "Колос" школа д/с Снегурочка Почта ФАП
Note on P15: jkh11: МУК КЦД "Спектр" ЦДШИ д/с "Лесная поляна"
Note on P14: jkh11: МУК КДЦ "Орфей" ЦДШИ Школа д/с Березка ФАП
Note on P13: jkh11: Золушка д/с школа МУК КДЦ "Спутник" ФАП бассейн
Note on P23: jkh11: в оном здании д/с и ФАП
Note on P31: jkh11: д/с ФАП
Note on V21: Paradise: 188,23
Note on V22: Paradise: 139,64
Note on V23: Paradise: 31,76
Note on V24: Paradise: 87,05
Note on V25: Paradise: 788,23
Note on V26: Paradise: 164,70
Note on V27: Paradise: 247,05
Note on V28: Paradise: 74,11
Note on V29: Paradise: 22,35
Note on V31: Paradise: 94,11
Note on V32: Paradise: 83,52
Note on V33: Paradise: 104,70
Note on C31: Paradise: отапливает здания д/с, здания ФАП и здание администрации