Б.Объекты теплоснабжения

Муниципальные теплоисточники

| № | Населенный пункт | Мощность Котельной Гкал/ч | Кол-во Шт. | Марка котла | Тепловая нагрузка | Отапливаемые объекты | Годовая потребность | Стои-мость топлива, руб/тн, с учётом доставкисть топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муницип. жилые дома | ведомственные | Част.жил.дома | Объекты соц.сферы | Прочие объекты | уголь | Жид.топливо | дрова | Электрэнергия |  |
|  |  |  |  |  |  | Ед. | М2 | Ед | М2 | Ед. | М2 | Ед | М2 | ед | М2 | Тн. | Тн. | М3 | Т.кв.ч |  |
| 1 | П.Березняки | 20,64 | 4 | КЕВ 6000/6 | 4,7 | 7 | 666,0 | - | - | 34 | 9464,4 | 5 | 5,88 | 15 | 7,24 | - | - | - | 18845 | 2,5 |